FORMATO PARA LA IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS

- IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

Nombre del propietario o responsable del inmueble             Fecha___________________________

________________________________________________________________________________

Responsable del programa interno de protección civil o Plan de                    
emergencia                                                                                      _______________________________

________________________________________________________________________________

No de teléfono:            ______________________________       fax __________________________

Domicilio               __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

No exterior             ______  No interior       ___________

Entre que calles                    __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Colonia                    ______________________________________

Entidad                    _____________________Municipio        ________________________________

Giro o actividad en el inmueble                       ____________________________________________

________________________________________________________________________________

Número de niveles incluyendo: sótano entre pisos y anexos                         ____________________

Superficie total                      ____________M2   Superficie construida ____________M2

Antigüedad del inmueble o instalación               _____________________ Años

Población fija    ______________________                 Población flotante ______________________

______________________

Croquis de localización por cada nivel donde se señale lo siguiente:

| DESCRIPCION SI | NO |
| --- | --- |

Norte geográfico del inmueble                                                                         
Riesgos internos identificados
Zonas consideradas como alto riesgo
Equipos y servicios de emergencia
Rutas de evacuación y salidas de emergencias
Zona de menor riesgo y zona de conteo si ésta se ubica dentro del predio

- RIESGOS INTERNOS

  - RIESGOS POR DAÑOS ESTRUCTURALES

Los aspectos de este apartado, se evaluaran     POR SIMPLE APRECIACION VISUAL  y dependiendo de la calificación que se obtenga, recomendara una evaluación detallada realizada por un experto en estructuras, quien emitirá el dictamen técnico correspondiente de acuerdo a la reglamentación local y normativa                                        aplicable vigente.

|  |  |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presenta inclinación |  |  |  |  |
| Separación de elementos estructurales |  |  |  |  |
| Deformación de muros, columnas, losas o trabes |  |  |  |  |
| Los muros presentan grietas |  |  |  |  |
| Hundimiento del inmueble |  |  |  |  |
| Grietas en el piso |  |  |  |  |
| Existe filtración de agua |  |  |  |  |
| Presenta daños en escaleras y rampas |  |  |  |  |
|  | Evaluación técnica detallada y atención |  |  |  |
|  | Atención de inmediato |  |  |  |

|  | SI | NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuenta con dictamen técnico |  |  | De que fecha |  |

_______________________________________________________________________________________

  - DESCRIPCION DE LAS ESCALERAS DE SERVICIO

| DESCRIPCION |  |  | ESTADO ACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | BUENO | REGULAR | MALO |
| Escaleras homogéneas |  |  |  |  |  |
| Cuenta con barandal |  |  |  |  |  |
| Cuenta con pasamanos |  |  |  |  |  |
| Cuenta con cinta antiderrapante |  |  |  |  |  |
| Iluminación artificial |  |  |  |  |  |

  - DESCRIPCIÓN DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA

| DESCRIPCION |  |  | ESTADO ACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | BUENO | REGULAR | MALO |
| Escaleras homogéneas |  |  |  |  |  |
| Cuenta con barandal |  |  |  |  |  |
| Cuenta con pasamanos |  |  |  |  |  |

  - RIESGOS POR DEFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DEL INMUEBLE

| Instalación Hidrosanitaria |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta fuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daños en cisterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daños en tubería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con dictamen técnico |  |  |  |  | X | DE QUE FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |  |
| Instalación de gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presenta fuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anomalías en tanque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anomalías en tubería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SI |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con dictamen técnico |  |  |  |  |  | De que fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  |
| Instalación eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subestación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cableado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interruptores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lámparas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lámparas de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planta de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con dictamen técnico |  |  |  |  |  | De que fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de aire acondicionado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |
| Instalaciones especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Especifique    ______________________________________________________________________	__________________________________________________________________________________________

Aplicación de medidas correctivas Aplicación de medidas preventivas

  - RIESGOS POR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Riesgo por las condiciones de inseguridad que existen en:

|  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Anaqueles y/o estantería |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cancelaría |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vidrios |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Puertas y ventanas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Antenas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elementos suspendidos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Muros falsos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Plafones |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lámparas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elevadores |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aplicación de mediadas correctivas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aplicación de medidas preventivas |  |  |  |  |

  - RIESGOS POR ACABADOS EN EL INMUEBLE

Riesgo por las condiciones de inseguridad que presentan los acabados en el inmueble:

|  |  |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lambrines |  |  |  |
|  | Recubrimiento de material incombustible |  |  |  |
|  | Recubrimiento de material combustible |  |  |  |
|  | Pisos y desniveles |  |  |  |
|  | Pisos falsos |  |  |  |
|  | Losetas y azulejos |  |  |  |
|  | Aplicación de medidas correctivas |  |  |  |
|  | Aplicación de medidas preventivas |  |  |  |

2.7 RIESGO DEFICIENCIAS ENLOS EQUIPOS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

| Evaluación del riesgo por la carencia, insuficiencia o inoperancia de los equipos y servicios de emergencia en el inmueble. |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de alertamiento | APLICACION INMEDIATA DE MEDIDAS CORRECTIVAS |  |  |
| Sistema contra incendio |  |  |  |
| Extintores |  |  |  |
| Equipo de protección personal para atención de emergencia |  |  |  |
| Material y equipo para atención de emergencia |  |  |  |
| Rutas de evacuación |  |  |  |
| Salidas de emergencia |  |  |  |

| Señalización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brigadas de emergencia |  |  |  |
| Sistemas de comunicación de emergencia |  |  |  |
| Zonas de seguridad y de conteo |  |  |  |
| Servicios médicos o de primeros auxilios |  |  |  |

| OTROS RIESGOS INTERNOS COMO OBJETOS QUE PUEDEN CAER |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| Lámparas |  |  |  |
| Candiles |  |  |  |
| Bocinas |  |  |  |
| Rejillas |  |  |  |
| Aparadores de Vidrio |  |  |  |
| Canceles de vidrio |  |  |  |
| Candelabros |  |  |  |
| Plafones |  |  |  |
| Entrepaños o repisas |  |  |  |
| Cuadros |  |  |  |
| Espejos |  |  |  |
| Lípidos tóxicos o inflamables |  |  |  |
| Macetas y otros colgantes |  |  |  |
| OBJETOS QUE PUEDEN DESLIZARSE |  | SI | NO |
| Escritorios |  |  |  |
| Mesas |  |  |  |
| Sillas |  |  |  |
| Refrigeradores |  |  |  |
| Y otros aquellos con ruedas |  |  |  |
| OBJETOS QUE PUEDEN VOLCAR |  | SI | NO |
| Equipo de computo |  |  |  |
| Libreros |  |  |  |
| Roperos |  |  |  |
| Lockers |  |  |  |
| Archiveros |  |  |  |
| Estantes no anclados |  |  |  |
| Vitrinas |  |  |  |
| Tanques de gas |  |  |  |
| Subdivisiones de espacios no ligados al techo y piso |  |  |  |
| OBJETOS QUE PUEDEN INFLAMAR Y/O EXPLOTAR |  | SI | NO |
| Recipientes o tanques con combustible |  |  |  |
| Solventes (thiner, aguarrás) y otras semejantes |  |  |  |
| Almacén de papel, cartón, entre otros |  |  |  |
| OBJETOS QUE PUEDEN PROPICIAR UN INCENDIO |  | SI | NO |
| Cigarros encendidos |  |  |  |
| Colillas mal apagadas |  |  |  |
| Velas y veladoras |  |  |  |
| Recipientes e instalaciones de gas |  |  |  |

| Cafeteras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contactos, apagadores, clavijas y cables en mal estado |  |  |  |
| Hornos de microondas sin base o plato protector |  |  |  |
| OBJETOS QUE PUEDEN OBSTACULIZAR UN EVACUACION |  | SI | NO |
| Tapates |  |  |  |
| Macetas |  |  |  |
| Archiveros |  |  |  |
| Pizarrones portátiles |  |  |  |
| Muebles |  |  |  |
| Cubetas, trapeadores, escobas, y todos aquellos que son dejados fuera de su lugar |  |  |  |

- RIESGOS EXTERNOS

  - UBICACIÓN DEL INMUEBLE

Croquis de localización trazar el plano del entorno del inmueble donde, además de ubicar la instalación objeto de estudio, considerando un radio mínimo de 500 metros o mayor, si fuera de esta distancia existe un riesgo inminente para la instalación, indicar lo siguiente:

| DESCRIPCION |  |  | SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norte geográfico del inmueble y sus colindancias |  |  |  |  |  |  |
| Calles y avenidas principales |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos externos identificados en el análisis |  |  |  |  |  |  |
| Zonas consideradas como alto riesgo |  |  |  |  |  |  |
| Servicios de emergencia externo |  |  |  |  |  |  |
| Centro de operaciones puesto de mando |  |  |  |  |  |  |
| Rutas de evacuación hacia fuera de la zona de alto riesgo |  |  |  |  |  |  |
| Zonas de conteo o punto de reunión |  |  |  |  |  |  |
| Simbología y su significado |  |  |  |  |  |  |

  - IDENTIFICACION DE RIESGOS EXTERNOS

Se identificara la presencia de elementos de riesgo en el entorno inmediato del inmueble (en un radio recomendado de 500 metros o mayor, si fuera de esta distancia existe un riesgo inminente para la instalación), conforme al listado 1 y a la manifestación de fenómenos perturbadores de origen natural o humano que signifiquen riesgo para el inmueble y su población, conforme al listado 2.

LISTADO No. 1

| ELEMENTOS A EVALUAR | SI | NO | DISTANCIA APROXIMADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanques elevados |  |  |  |
| Postes de energía eléctrica en mal estado |  |  |  |
| Torres con líneas de alta tensión |  |  |  |
| Transformadores de energía eléctrica |  |  |  |
| Inmuebles aledaños dañados |  |  |  |
| Banquetas desniveladas |  |  |  |
| Alcantarillas abiertas |  |  |  |
| Árboles grandes que puedan caer |  |  |  |
| Calles muy transitadas |  |  |  |
| Fabricas con instalaciones de Gas L.P. |  |  |  |
| Tanques de gas L.P. |  |  |  |
| Gasolineras y/o Gaseras |  |  |  |
| Anuncios volados o espectaculares |  |  |  |
| Almacenes de sustancias peligrosas |  |  |  |
| Fabricas |  |  |  |
| Plantas de PEMEX |  |  |  |
| Basureros |  |  |  |

| Vías del ferrocarril |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ríos y laderas |  |  |  |
| Costas |  |  |  |
| Presas |  |  |  |
| Otros |  |  |  |

LISTADO No. 2.

| AGENTE PERTURADOR DE TIPO SOCIO-ORGANIZATIVO | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| - Accidente mayor |  |  |
| 1.1 Accidente de vehículos que trasporten materiales químicos peligrosos (explosivos, gas, cloro, gasolina, solventes, otros) |  |  |
| 1.2 Accidente en donde se involucren vehículos terrestres de transporte de pasajeros |  |  |
| 1.3 Accidente en donde se involucren vehículos aéreos |  |  |
| 1.4 Accidente en donde se involucren vehículos marítimos de transporte de carga |  |  |
| 1.5 Accidente en donde se involucren vehículos marítimos de transporte de pasajeros |  |  |
| Otros ¿Cuál o cuales? |  |  |
| - Acto delictivo |  |  |
| 2.1 Robo |  |  |
| 2.2 Robo con violencia |  |  |
| 2.3 Secuestro |  |  |
| 2.4 Invasión de bienes inmuebles |  |  |
| 2.5 Interrupción de vialidades |  |  |
| 2.6 Sabotaje |  |  |
| 2.6.1 a los Servicios Públicos |  |  |
| 2.6.2 a los Servicios Privados |  |  |
| Otros, ¿Cuál o cuales? |  |  |
| - Disturbios sociales |  |  |
| 3.1 marchas y manifestaciones |  |  |
| 3.2 plantones y mítines |  |  |
| 3.3 actos vandálicos |  |  |
| Otros ¿cuáles? Ejemplo: Bares, antros, cantinas o centros nocturnos, etcétera |  |  |
| AGENTE PERTURBADOR DE TIPO GEOLÓGICO | SI | NO |
| - Agrietamiento de terreno |  |  |
| - Hundimiento de terreno |  |  |
| - Deslave |  |  |
| - Deslizamiento de talud |  |  |
| - Deforestación |  |  |
| - Desertificación |  |  |
| - Erosión del suelo productivo |  |  |
| - Sobre-explotación de fuentes de agua |  |  |
| - Sobre-explotación del manto freático |  |  |
| - Sismo |  |  |

| 13.2 caída de torres de alta tensión |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.3 Tsunami |  |  |
| Otros: ¿Cuáles? |  |  |
| - Vulcanismos |  |  |
| 14.1 Lluvia de ceniza |  |  |
| 14.2 Afectación por lava |  |  |
| 14.3 Afectación por flujos piro plásticos |  |  |
| 14.4 Afectación por flujos de lodo |  |  |
| Otros: ¿cuáles? |  |  |
| AGENTE PERTURBADOR DE TIPO FÍSICO-QUÍMICO | SI | NO |
| - Incendio |  |  |
| 15.1 Forestal |  |  |
| - Rural ¿que se quemaría? |  |  |
| 15.3 Industrial |  |  |
| 15.4 Gasolinera |  |  |
| 15.5 Gasera |  |  |
| 15.6 Tlapalería |  |  |
| 15.7 Mercado |  |  |
| Otros ¿cuáles? |  |  |
| - Fuga o derrame de materiales químicos peligrosos |  |  |
| De que manera una fuga o derrame de materiales químicos peligrosos podría afectarlo? |  |  |
| ¿cuál piensa usted que podría ser el lugar de origen? |  |  |
| - Exposición a materiales radioactivos |  |  |
| - Explosión |  |  |
| - Contaminación |  |  |
| 19.1 del aire |  |  |
| 19.2 del suelo |  |  |
| 19.3 del agua |  |  |
| AGENTE PERTURBADOR DE TIPO HIDROMETEOROLÓGICO | SI | NO |
| - Inundación |  |  |
| 20.1 por río |  |  |
| 20.2 por lago, laguna, presa |  |  |
| 20.3 por lluvia |  |  |
| 20.4 por mar |  |  |
| - Vientos fuertes |  |  |
| - Huracán |  |  |
| - Marea de Tormenta |  |  |
| - Tormenta eléctrica |  |  |
| - Lluvia torrencial |  |  |
| - Tromba |  |  |
| - Tornado |  |  |

| - Helada |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nevada |  |  |
| - Avalancha de nieve |  |  |
| - Sequía |  |  |
| AGENTE PERTURBADOR DE TIPO SANITARIO | SI | NO |
| - Epidemia |  |  |
| A que tipo de epidemia es vulnerable? |  |  |
| - Plaga |  |  |
| A que tipo de plaga es vulnerable? |  |  |
| - Envenenamiento |  |  |
| A que tipo de envenenamiento es vulnerable? |  |  |

________________________________________________

Nombre y Firma de la Encargada o Directora

del Centro de Atención Infantil

bajo protesta de decir la verdad