## Fenómenos químicos

## Incendios

1.- ¿Qué es el Fuego?

R: Es una reacción química que consiste de oxigenación (oxidación) violenta de materia combustible.

2.- ¿Cómo se manifiesta el fuego?

R: Mediante emisión de luz, calor, humo, gases y llamas en grandes cantidades.

3.- ¿Qué es un incendio?

R: Un fuego no controlado de grandes proporciones, de surgimiento súbito, gradual o instantáneo, con secuela de daños materiales que pueden interrumpir el proceso de producción, ocasionar lesiones o pérdida de vidas humanas y deterioro ambiental.

4.- Menciona dos causas de incendio

R: Fallas eléctricas, combustión espontánea, manejo de líquidos flamables, riesgos externos.

5.-  Menciona una acción preventiva en materia de incendios

R: Interruptores: cerrados en cajas metálicas, operables desde afuera.

6.- Menciona tres anomalías que presenta un tanque de gas L.p

R: Golpeados, oxidados y con la válvula en malas condiciones.

7.- ¿Qué es la combustión espontánea?

R: Es la consecuencia de degradación y/o descomposición orgánica de algunos compuestos químicos.

8.- Menciona líquidos flamables de uso comercial

R: Gasolina, acetona y thiner etc.

9.- ¿Qué materiales componen al fuego tipo A?

R: Madera, tela, papel, basura, etc.

10.- ¿Qué material componen al fuego B?

R: Gasolina, metanol, propanol etc.

11.- ¿Qué es el fuego tipo C?

R: Es el fuego que se genera por corriente eléctrica.

12.- ¿Cómo se combate el fuego tipo A?

R: Con agua o extintores mediante polvo químico seco y gas halon

13.- ¿Cómo se combate el fuego tipo B?

R: Con extintores que contengan CO2 bióxido de carbono.

14.- ¿Cómo se combate el fuego tipo C?

R: Con extintores de polvo químico seco.

15.- ¿Porque no se puede utilizar agua o espuma para combatir el fuego tipo C?

R: Porque existe el riesgo de descarga eléctrica de magnitud desconocida por no haberse interrumpido la corriente eléctrica.

16.- ¿Cuantas clases de fuego existen?

R: Cuatro, Tipo A,B,C y D

17.- ¿Qué es el fuego tipo D?

R: Es el producido por algunos metales (Sodio, potasio, magnesio, etc.) al entrar en contacto con agua bajo ciertas condiciones físicas y químicas.

18.- ¿Cómo se sofoca el fuego tipo D?

R: Se pueden emplear extintores de polvo químico seco o se puede usar tierra y/o arena secas, nunca agua ni extintores de bióxido de carbono, líquidos vaporizantes ni espuma ya que pueden generar reacciones exotérmicas.

19.- ¿Qué es la combustión?

R: Proceso de oxidación (Oxigenación) rápida de la materia, acompañado por liberación de energía mediante calor y luz.

20.- ¿Qué es un gas?

R: Son el resultado de la combustión.

21.- ¿qué es el Humo?

R: Es una mezcla de Oxigeno, Aire, nitrógeno, anhídrido carbónico, monóxido de carbono, partículas finas de carbón y una serie de productos solidos liberado por el material en combustión.

22.- ¿Cuantas clases de Humo hay?

R: Blanco o gris, negro o gris obscuro  o varios colores.

23.- ¿Qué significa el humo blanco?

R: Que hay una combustión libre, buena oxigenación, posiblemente irritante.

24.-  ¿Qué significa el humo negro?

R: Que hay mucho calor, poco oxígeno y alta toxicidad.

25.- ¿Qué significa el humo de diferentes colores?

R: Que existe la presencia de gases venenosos.

26.- ¿Cuál es la parte más visible de una combustión ardiendo?

R: La flama

27.- ¿Cuándo se presenta esta manifestación?

R: Cuando en la atmosfera hay suficiente oxígeno.

28.- ¿Se puede generar un incendio sin la presencia de las llamas?

R: Si, porque existe el calor, el humo y los gases que pueden generar el incendio

29.- ¿Qué es el calor?

R: Es la energía responsable del sostenimiento y desarrollo de incendios

30.- ¿Qué elemento es indispensable para mantener ardiendo el fuego?

R: El calor.

31.- Menciona los tres elementos que son necesarios para la generación de fuego?

R: Oxigeno, material combustible y fuente de calor.

32.- ¿Cuáles son los dos modelos de generación de Fuego?

R: El triángulo del fuego y el tetrahedro de fuego.

33.- ¿Cuáles son los componentes del triángulo del fuego?

R: Calor, Oxigeno y Combustible.

34.- ¿Cuáles son los componentes del tetrahedro del fuego?

R: Calor, Oxigeno, combustible y otro elemento la reacción en cadena.

35.- ¿Cuáles son los 4 elementos de la reacción en cadena?

R: La oxigenación, combustión, conflagración y explosión

36.- ¿Qué efecto toxicológico provocó el amoniaco?

R: Olor picante intolerable, irritante ocular y nasal.

37.- ¿Cuáles son los tipos básicos de incendios?

R: Urbanos y forestales.

38.- ¿Qué es un incendio?

R: Siniestro  durante el cual ocurre destrucción total o parcial dentro o en los alrededores de instalaciones, en casas o edificios en los cuales existen asentamientos humanos.

39.- ¿Qué un incendio forestal?

R: Siniestro en áreas cubiertas por vegetación árboles, pastizales, maleza, matorrales y cualquier asociación vegetal.

40.- ¿Qué elemento es el causante de fallecimientos en un incendio?

R: El humo.

41.- Los incendios forestales se subdividen en:

R: Rastreros  o superficiales, producidos por hierbas y arbusto. Aéreos o de capa cuando involucra árboles. Subterráneos implica la capa del suelo.

42.- Menciona cuales son los tres grupos de la magnitud de incendios?

R: Conato, Incendio Parcial, Incendio total.

43.- ¿Qué es un Conato?

R: Fuego incipiente se puede controlar sin mayores dificultades, si se ataca a tiempo se puede controlar con extintores.

44.- ¿Qué es un incendio parcial?

R: Es un fuego que abarca parte de una instalación o de un área geográfica determinada.

45.- ¿Cómo se controla un fue parcial?

R: Los extintores portátiles son inútiles para sofocar estos incendios, se requiere participación de personal especialmente entrenado y equipado.

46.- ¿Qué es un incendio total?

R: Incendio completamente fuera de control, de alta destructividad, afecta a toda una instalación o área difícil de combatir directamente..

47.- ¿Cómo se llama el fenómeno de extensión de incendio?

R: Radiación, conducción y convección.

48.- ¿Es una de las causas más comunes de la propagación de un incendio?

R: La Radiación

49.- ¿Qué es la conducción?

R: Otra forma de propagación del fuego, ocurre a través de tuberías y estructuras metálicas que pueden conducir calor suficiente para prender el material combustible con el que hace contacto en otras áreas.

50.- ¿Qué es la convección?

R: El fuego se genera su propia corriente de aire sobrecalentado, que se desplaza a través de un orificio por el edificio o estructura.

51.- ¿Cuáles son los niveles de Riesgo de un incendio?

R: Ligero, Ordinario y extraordinario.

52.- ¿Qué es un Riesgo ligero?

R: Cuando la cantidad de material combustible o de líquidos inflamables presentes es tal que los posibles incendios serian de pequeña magnitud.

53.- ¿Qué es un Riesgo Extraordinario?

R: La cantidad de material combustible o de líquidos inflamables, hace prever que los posibles incendios serán de gran magnitud.

54.- ¿Qué es la sofocación?

R: Mediante este método se trata de reducir el oxígeno.

55.- Menciona 3 de los agentes sofocantes?

R: Anhídrido carbónico, polvos químicos secos a base de bicarbonato de sodio, cloruro de potasio y fosforo monoamónico

56.- ¿Cuáles son los equipos de extinción de fuego?

R: Hidrantes, mangueras, extintores de cualquier tipo o tamaño, válvulas, accesorios, etc.

57.- Describe la clasificación de los equipos de extinción

R: Equipo portátil se divide en dos: manual y de unidad móvil. Equipo Fijo: manual y automático.

58.- Menciona las características para la selección de extintores

R: Depende del tipo de material combustible incendiable, de la gravedad previsible de un posible incendio, eficacia del extintor respecto al riesgo, facilidad de empleo, temperatura ambiental, etc.

59.- ¿Cuáles son las partes de un extintor?

R: El cilindro, manómetro, marchamo, seguro, maneral, válvula, manguera y chiflón.

60.- ¿Para qué nos sirve el chiflón?

R: Sirve para sujetar la manguera y difundir el contenido del extintor.

61.- ¿De qué nos indica el manómetro?

R: Sirve para indicar la presión del extintor es suficiente para funcionar.

62.-  ¿De qué nos sirve el maneral?

R: Sirve de  punto de apoyo para sujetar el extintor y para ejercer presión con la válvula.

63.- ¿Cuáles son las consideraciones más comunes para determinar la cantidad de extintores?

R: La distancia máxima probable del fuego, el tipo de fuego probable y la conformación de los espacios del inmueble.

64.- ¿Qué Norma Oficial mexicana nos habla del Equipo contra incendios?

R: La NOM- 002- STPS- 2002.

65.- ¿A qué altura se debe de colocar un extintor?

R: A una altura máx. de 1.5 metros a nivel de piso.

66.- ¿Qué distancia máxima debe de ver entre los extintores?

R: De 15 metros.

67.-  ¿Cuánto debe de pesar un extintor?

R: 12 kilogramos máx.

68.- ¿Qué lugares son los adecuados para colocar el equipo contra incendio?

R: Se recomienda las entradas y salidas, lugares con fácil acceso.

69.- ¿Cuantas partes tiene un Hidrante?

R: El pitón, la manguera y la válvula.

70.- ¿Qué es el pitón?

R: Es el extremo del hidrante por el que se sujeta y expande el chorro de agua.

71.- ¿Cuantas personas se necesitan para operar un hidrante?

R: Tres personas

72.- ¿Cuál es la función de cada una de ellas al operar un hidrante?

R: La primera sujeta el pitón y dirige el chorro de agua hacia el fuego, la segunda se coloca a dos metros atrás del primero para dar manguera ayudar a controlar y dirigir el chorro de agua y la tercera ha de estar en la válvula del hidrante para abrirla o cerrarla.

73.-  ¿Cómo se le llama al segundo auxiliar que opera un hidrante?

R: Liniero.

74.- ¿Cuantos tipos de chorros caracteriza un hidrante?

R: Tres, El directo, de cortina y de ataque.

75.-  ¿Cuál es el uso del chorro de cortina de un hidrante?

R: Propicia acercamiento al fuego y protección a los brigadistas en caso de que el fuego se extienda en arco o cambie de dirección el viento.

76.- ¿Qué son los sistemas automáticos?

R: Consisten en una estructura de contenedores, sensores, tuberías y rociadores que al detectar conato de incendio proporciona agua, bióxido de carbono, gas halo o polvo químico seco.

77.- ¿Cuál es el más común de estos sistemas automáticos?

R: El sistema hidráulico.

78.- ¿Cuantos tipos de sistemas hidráulicos existen?

R: Tubería seca, preacción, diluvio, tubería seca combinada con preacción y tubería cargada o húmedos.

79.- ¿Dónde se instalan estos sistemas automatizados?

R: En techos, paredes, pisos y plafones.

80.- ¿Cuantas partes componen el sistema hidráulico?

R: Alimentador vertical, alimentador principal, alimentador transversal, ramal y tubería subterránea.

81.- ¿Cómo se activa el sistema hidráulico?

R: Mediante un fusible o detector de temperatura que a determinados grados se rompe y propicia aspersión o lluvia

82.- ¿Qué significa la palabra Conflagración?

R: Incendio que puede destruir total o parcialmente un inmueble

83.- ¿Qué es deflagrar?

R: Arde una substancia súbitamente con llama, sin explosión.

84.- ¿Qué es un agente extintor?

R: Substancia sólida, liquida o gaseosa que en cantidad adecuada al contacto con fuego nulifica los efectos de este. Lo apaga.

85.- ¿Qué es el material resistente al fuego?

R: Es el material incombustible o refractario que sujeta a la acción del fuego durante dos o tres horas no lo trasmite ni genera humo, vapores tóxicos, ni provoca falla mecánica.

86.- ¿Qué fenómeno es originado por expansión violenta de gases?

R: Explosión.

87.- ¿Qué efectos genera una explosión?

R: Efectos acústicos, térmicos y mecánicos

88.- ¿Qué es el agente extintor llamado bióxido de carbono?

R: Gas incoloro, inodoro, no venoso, componente de aire ambiental, también llamado Anhídrido carbónico.

89.- ¿Qué es un siniestro?

R: Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufre los seres humanos en su persona o en sus bienes causados por incursión de un agente perturbador o calamidad.

90.- ¿Cómo evaluamos a la peligrosidad de un incendio?

R: La intensidad máxima esperada de un evento destructivo en una zona determinada en el curso de un periodo dado, con base en análisis de probabilidades.

91.- ¿Qué es la pirofórica?

R: Material que en contacto con el aire o con la humedad de este reacciona violentamente con emisión de grandes cantidades de luz y calor.

92.- ¿Qué material provocan una reacción pirofórica?

R: Fosforo blanco, rubidio, cesio, litio, sodio, potasio, etc.

93.- ¿Qué es una construcción resistente al fuego?

R: Edificación cuyos elementos estructurales (muros de carga, columnas, trabes, losas, incluso muros y divisiones y canceles) son de material incombustible con grados de resistencia al fuego de 3 o 4  horas para elementos estructurales en edificios de piso.

94.- ¿Qué es el Anhídrido Carbónico?

R: Es un producto normal de la combustión de la materia orgánica y de la respiración. Desempeña una función importante en la vida vegetal.

95.- ¿Qué es un Extintor?

R: Es un equipo para arrojar al fuego un agente extintor que lo apague.

96.- ¿Cuáles son los dos tipos de fuego que se generan sin generar una flama?

R: Rescoldos o brasas.

97.- Da un ejemplo de fuego en brasa.

R: El carbón.

98.- ¿Qué es un hidrocarburo?

R: Compuesto químico resultante de combinación de carbono con hidrogeno.

99.- Menciona 4 sustancias toxicas que se almacenan comúnmente en los hogares.

R: Cloro, Alcohol Isopropilico metílico, acetona, gas L.p, propano, hexano, etc.

100.- ¿Qué es la pirolisis?

R: Desprendimiento de gases o vapores de materiales combustibles ordinarios.

## Residuos peligrosos

101.- ¿Cuáles son las diferentes formas por las cuales se puede introducir las sustancias químicas al organismo humano?

R: Por inhalación, por contacto directo absorción a través de la piel, por ingestión.

102.- ¿Cuantas clases de tóxicos existen?

R: 8

103.- ¿Cuáles son?

R: Irritantes, Asfixiantes, Hepatotòxicos, Nefrotòxicos, Neurotóxicos, Anestésicos, Tóxicos Hematopoyéticos y Tóxicos Crónicos.

104.- ¿En cuántas clases se dividen los tóxicos crónicos?

R: Teratógenos, mutàgenos y carcinógenos.

105.- ¿Cuándo se publicó la Ley federal de Prevención y Control de la contaminación?

R: 1971

106.-  ¿Qué dependencia se crea con esta Ley?

R: La Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA)

107.- ¿Qué se Secretaria  se creó en Diciembre de 1982?

R: La Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología.

108.- ¿En qué fecha se crea el Reglamento de la ley de Equilibrio Ecológico y protección al medio ambiente en materia de residuos peligrosos?

R: El 25 de noviembre de 1988

109.-  ¿Dónde se rige este Reglamento?

R: Es de carácter nacional y zonas donde la nación ejerce su soberanía.

110.- ¿Qué dependencia aplica este reglamento?

R: La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos naturales y Pesca.

111.- ¿Cuál es la función de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos naturales y Pesca?

R: Realiza una serie de acciones para establecer un control adecuado y regular todas las actividades relacionadas con los residuos peligrosos, desde su generación hasta su disposición oficial.

112.- Menciona 2 Normas Oficiales Mexicanas sobre Residuos peligrosos.

R: NOM-052- ECOL-1993 y la NOM- 053- ECOL-1993

113.- ¿Qué nos dice la NOM 058- ECOL-1993?

R: Establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos.

114.- ¿Cómo se rige la regulación de residuos peligrosos en Estados Unidos de Norteamérica?

R: Por medio del Acta de Recuperación y conservación de recursos.

115.- ¿Cuál era el propósito del Acta?

R: Era  resolver el problema que representaba el cómo disponer grande volúmenes de residuos peligrosos industriales y municipales.

116.- ¿Cuáles son las metas establecidas en el Acta?

R: Proteger la Salud Humana, reducir los residuos, reducir o eliminar la generación de residuos peligrosos.

117.- ¿En 1984 el Acta sufrió una nueva enmienda la cual es?

R: La Enmienda de Residuos sólidos y peligrosos

118.-  ¿Qué empresas deben manejar residuos peligrosos?

R: Todas aquellas empresas que manejen, transporten y den tratamiento idóneo a estos materiales.

119.- ¿Cuáles son los tres puntos que deben manejar las muestras de desechos peligrosos?

R: Identificar la peligrosidad, caracterizar el residuo y encontrar una característica para facilitar su identificación.

120.- ¿Cuáles son las actividades que debe realizar un generador de residuos peligrosos?

R: Inscribirse en el registro que para tal efecto establezca  la secretaria, llevar una bitácora mensual sobre la generación de sus residuos, manejar separadamente los residuos que sean incompatibles y envasar sus residuos en recipientes que reúnan las condiciones de seguridad.

121.-  Menciona las  formas de almacenamiento de residuos peligrosos.

R: Contenedores, tanques, superficies cerradas y pilas de residuos.

122.- Menciona los principios de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos.

R: Contención, protección del clima, segregación de residuos, localización de áreas de almacenamiento, ordenamiento del área, control de derrames, etiquetado y marcado de recipientes, limpiezas de instalaciones y recipientes vacíos.

123.- ¿Cuáles son los objetivos de la segregación de residuos peligrosos?

R: Evitar la mezcla de residuos incompatibles, contribuir para el aumento de la calidad de los residuos que se puedan recuperar y reciclar y disminuir el volumen.

124.- ¿Cuantos tipos  de transporte de residuos peligrosos existen?

R: Marítimo o fluvial, ferroviario y terrestre.

125.- ¿Cuáles son las ventajas del transporte terrestre sobre ruedas de residuos peligrosos?

R: Bajo costo para pequeñas cantidades, bajo costo para pequeñas distancias, no necesita un sistema de tratamiento.

126.- ¿Cuáles son las desventajas del transporte terrestre sobre ruedas de residuos peligrosos?

R: No es adecuado para grandes cantidades, el costo es elevado para grandes distancias y las rutas se pueden alterar fácilmente.

127.- ¿Cuáles son las características que debe cumplir el área de confinamiento?

R: Baja densidad poblacional, proximidad al a fuente generadora y vías de transporte, bajo potencial de contaminación, bajo índice de precipitación, alto índice de evapotranspiración, etc.

128.- ¿Cómo se le llama al área más usada para el confinamiento de residuos peligrosos?

R: Trincheras.

129.- ¿Para qué tipo de residuo se utilizan las trincheras?

R: Para materias que poseen una apariencia semi-solida o con cierta fluidez. A superficial más próxima, que las personas no autorizadas no tengan acceso al confinamiento, que los residuos puedan ser operados en cualquier condición.

130.- ¿Qué características tienen que tener estas áreas de confinamiento?

R: Que exista una distancia mínima de 200 m entre cualquier parte de confinamiento y la fuente de agua

1311.- ¿Què deben de enfatizar los análisis de seguridad?

R: Como proteger a los empleados durante el incidente, como minimizar los efectos incidente en el medio ambiente, protección de los equipos de la fábrica.

132- ¿Qué registro fue creado en 1976?

R: El registró internacional de productos químicos potencialmente tóxicos.

133.- ¿Por qué se creó?

R: Por el programa de la naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA)

134.- Menciona una de las siete actividades de la PNUMA.

R: Proporciona un servicio de Consulta.

135.-Menciona las dos finalidades del banco de datos.

R: La compilación y validación de datos, el tratamiento de eso datos por computadora incluida su divulgación.

136.- ¿Qué es el servicio de consulta?

R: Es una fuente de información sobre sustancias químicas, a la cual recurren periódicamente desde periodistas hasta empresas, institutos de investigación y autoridades legislativas.

137.- ¿De que consta una Guía en materia de residuos peligrosos?

R: De un alfabeto fonético, índice alfabético, índice numérico, un glosario, una tabla de compatibilidad de ropa de protección personal etc.